北流市人民医院

核心业务硬件设备运维及维保服务

项目需求

1、需求分析

1.1项目背景

随着我院信息化建设不断发展，目前承载业务应用平台的服务器、存储器等硬件设备越来越多。这些服务器及存储器等属于特种硬件设备，一般不具备代替性，即使等同或更高级的配置和型号，也不能轻易将业务平台及数据迁移到新设备。服务器的运作等同于资产的损耗和折旧，现状不更新或者升级硬件组件的情况下，我们需对核心业务硬件设备的正常运行、故障率、损坏率进行基本的安全保障。

目前我院主要业务使用的设备：服务器总数：28台、存储器8套、存储光纤交换机6台等（具体设备见附件），设备总价值较高，这些设备组成内网、外网、灾备三套虚拟化集群；内、外网虚拟化集群上重要虚拟机通过CDP灾备软件实时同步数据到灾备虚拟化集群，确保数据安全。任何一台设备损坏造成的损失都将与计划投入的维保费用持恒。尤其服务器的数量越多，故障大概率事件随之越高，服务器在维保过期次年，是问题高发期间，所谓两年一保养、三年一维护、五年一更新。

现计划针对这部分核心设备进行维保，以获得设备服务商提供的设备定期维护、7x24小时快速响应、技术咨询、远程协助、现场维修，以及硬件设备损坏部件无条件免费更换等服务。

1.2项目目标

随着信息化不断的发展，设备量的不断的增多，一些设备使用年限大部分已经超过原承诺的维保服务时间。为了用户设备能继续良好运行下去，现需有经验、有技术、有实力的IT公司配合原厂提供维保服务, 用户提出对机房设备进行维保管理服务需求，拟对过保的设备购买技术支持及售后服务，使运维工作能正常开展。

本次方案针对医院核心业务应用平台的服务器、存储器、存储交换机、模块化空调等硬件设备及虚拟化集群、CDP灾备软件进行维保。通过聘请专业的公司提供维保服务，并使用相应的管理工具，提高用户的核心业务硬件设备整体运行高效性、稳定性以及安全性。

1.3项目难点

核心业务系统硬件设备，其在组织范围内为业务系统提供可靠的支持服务。随着业务系统的发展，由于用户运维人员同时要管理多种类型的设备，遇到问题时主要还是依靠服务商和厂家协助解决。因此在日常维护和问题处理过程中常常会面临如下困境：

- 资源无法集中管理：运维日趋复杂，资源无法统一管理。数据中心服务器、存储、交换机、模块机房空调、UPS等设备无法进行统一管理。

- 设备故障不能及时发现，业务受影响，业务问题无法快速定位根源。 无法做到主动发现，并且实现具有原厂工程师能力的维护人员远程帮助客户进行服务器、存储、虚拟化、灾备运维。

- 现场技术人员单枪匹马战斗力低，缺少强大后援：运维能力不足。

每次技术支持的人员不固定，对数据中心架构不了解；运维知识储备无法共享；无法分享原厂积累的运维经验知识库。

使用运维服务，能安排专属的运维专家，通过运维服务，可以及时发现设备故障，快速协助用户解决问题及恢复业务；专家坐席定期输出运维报告，向用户汇报核心业务硬件设备的情况和潜在的风险。

1.4服务要求

服务的质量，需对核心设备设备进行如下维保服务，保障平台安全、稳定运行，维保服务内容主要包括：

- 提供客户经理对接服务，提供7×24小时电话技术支持；对问题和投诉在半小时内给予回应；不能通过远程解决的问题需安排专业技术服务人员2小时内到达故障现场，并保障业务恢复时间。

| 故障级别 服务指标 | P1级故障 | P2级故障 | P3级故障 | P4级故障 （非故障） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务恢复时间 | 2小时 | 24小时 | 72小时 | -- |

- 提供技术服务团队，为用户设备正常运行提供技术支持；

- 提供备件先行更换服务，设备故障时，免费进行备件更换服务；

- 针对维保设备提供设备主机软件更新服务；

- 提供固定巡检服务，并提供巡检服务总结报告；服务频率：提供不少于每年6次巡检，每次服务评价由院方考核通过为准。

2、服务方案

客户服务经理：购买维保服务后，需指定一位专家为客户对应的客户服务经理，负责客户的日常问题处理和答疑，在接到客户的服务请求后15分钟内给与响应。

咨询服务：维保期间，如客户对系统结构、系统设备的使用或配置有任何疑问，可提供免费咨询服务；

在线支持服务：在本服务范围内客户可以获得我司在线支持服务，包括但不限于QQ、微信、邮件、桌面远程等方式。

硬件备件先行：客户购买的产品因自身硬件问题出现故障，为保证客户业务的正常运行，备件的发出先于故障件返回的措施，在好件替换了坏件后，才需将坏件寄回公司。

现场人员支持：当故障不能使用有效的远程支持方式进行解决时，需派遣工程师赶往用户现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除。

预防性设备巡检服务：定期提供专业工具配套的预防性设备巡检服务，针对购买维保的设备进行全方位检测，并出具高级巡检报告，内包含对应的优化方案。

重大割接咨询：维保期内，出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更，可为客户提供服务器、存储、虚拟化、灾备方面的咨询服务，在割接方案的制定上给出专业建议。

虚拟化技术支撑服务：为客户已有的虚拟化集群提供日常运维管理服务，对客户已有的虚拟化运维监控管理软件进行日常运维管理；

CDP灾备软件支撑服务：为客户已有的CDP灾备软件提供技术支持，能跟原厂取得联系，出现故障时能及时处理故障，根据采购人需求为数据库服务器做基于时间点的可回滚灾备保护；

维保硬件设备清单

| 序号 | 设备名 | 用途 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为RH5885 V3 | 旧PACS服务器1台，灾备虚拟化集群主机9台 | 台 | 10 |
| 2 | 华为OceanStor5300v3 | 灾备虚拟集群共享数据存储 | 套 | 2 |
| 3 | 华为OceanStor SNS2224 | 灾备虚拟集群存储光纤交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 华为NetCol5000-A25KW风冷行级 | 13楼机房精密空调 | 套 | 2 |
| 5 | 精密配电柜 | 内科楼13楼旧机房和新外科综合楼18楼新机房的精密配电柜 | 套 | 2 |
| 6 | 机房UPS | 内科楼13楼旧机房和新外科综合楼18楼新机房的UPS系统 | 套 | 2 |
| 7 | 联想 SR650 | 内网生产虚拟集群主机 | 台 | 8 |
| 8 | 华为2288H V5 | PACS生产虚拟集群主机 | 台 | 5 |
| 9 | 华为5885H V5 | 外网前置生产虚拟集群主机 | 台 | 5 |
| 10 | DELLEMC PowerStore 1000T | 内外网全闪存生产存储 | 台 | 5 |
| 11 | 华为oceanstor 5110 V5 | PACS服务器共享存储 | 套 | 2 |
| 12 | 华为oceanstor 2600 V3 | 病案归档存储 | 台 | 1 |
| 13 | Brocade 6510 | 生产虚拟化存储光纤交换机 | 台 | 4 |
| 14 | 盛讯美恒USBE-GS16M | 虚拟化集群USB共享服务器 | 台 | 1 |
| 15 | 消防系统 | 内科楼13楼旧机房和新外科综合楼18楼新机房的消防系统 | 套 | 2 |
| 16 | 门禁系统 | 内科楼13楼旧机房和新外科综合楼18楼新机房的门禁系统 | 套 | 2 |

3、售后服务

3.1售后技术

需在本地能够有足够人数的常驻技术服务团队，能提供本地化、专业化的IT硬件设备维护和技术支持服务。

3.2服务内容

对维保核心设备定期的维护巡检，并进行配置优化，保障设备的安全稳定运行，提供备件服务。

维护期内定期对维保核心设备进行例行维修保养检查，发现故障问题及时排除。并出具检查报告给用户；维护期结束提供维护服务报表。

对维保设备提供技术支持。免费为用户提供设备的使用、维护等技术培训。

提供项目维保设备及其配件的损坏上门更换和维修服务、更换服务，具有快速备件更换服务，配件损坏的更换新配件费用由服务商负责。提供备件先行服务以及现场更换备件服务。

服务工程师做好工作技术文档提交用户存档（服务工作大纲内容、维保设备清单表、设备配置备份记录表等各项用户存档资料）。

4、效益分析

我院核心、重要的业务应用平台所使用的服务器及存储器等关联设备，获得设备服务商提供的设备定期维护、7x24小时快速响应、技术咨询、远程协助、现场维修，以及硬件设备损坏部件无条件免费更换等服务。提高医院信息系统核心业务的的硬件设备整体运行高效性、稳定性以及安全性。