申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 全自动电子血压计 |
| 用途及适用人群 | 门诊患者血压测量使用 |
| 设备的功能要求 | 1.医用级测量标准，支持上臂式全自动测量；2.显示屏尺寸合适，数字清晰，可显示收缩压、舒张压、脉搏，有记忆功能并显示时间，具备多次（3次）测量后自动计算平均值功能；3.可具备测量异常提示、心率不齐提醒功能，测量数值异常时屏幕根据结果以颜色（如蓝、黄、橙、红）；4.袖带材质为高强度耐磨纤维，内衬不舒适亲肤材质，且能提供袖带更换；4.外观机身结构坚固，便于携带收纳，体位提醒，如正确佩戴姿势提示；5.操作简单，开机即用，故障率低，维护简便，适合门诊高强度长时间使用；6.整机符合医用设备安全标准，保修政策3年。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |