申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 胎儿/母亲监护仪 |
| 用途及适用人群 | 产科需要购买胎儿监护仪，以更好的为孕妇提供服务及扩大医院在社会上的影响力，提高医护人员的工作效率和工作质量，大幅度降低耗材成本，同时提供医疗证据，避免医疗纠纷。 |
| 设备的功能要求 | 胎儿监护仪主要应用于产科病房和门诊，满足日常监护需求。胎儿监护仪操作系统以一键化操作为主，采用多晶片探头设计，为胎儿提供全程监护服务，实现整体生育安全理念，同时可选配FTS-3无线监护机型进行无线监护,在一定范围内孕妇可自由活动中进行胎儿监护，打破了传统的有线监护理念，为孕妇解决了有线探头监护的困扰，配合产科中央站，管理产科胎监所有数据信息。依据临床的需要，进行胎儿胎心率及宫缩压数据的监护及记录，也可与设立在中央护士站的中央站相连，动态的，适时的，全面的观察监护情况，确保母婴平安，健康。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 进行基本的胎儿胎心率及宫缩压数据的监护及记录同时选配增加母亲血氧，脉搏，无创血压，心电，呼吸的监护，并将它们与设立在中央护士站的中央站相连。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）