申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | TCT全自动染色机 |
| 用途及适用人群 | 一、主要用途 1.宫颈癌筛查 早期发现癌前病变：检测宫颈上皮内瘤变（CIN）和HPV感染，预防宫颈癌。 与传统涂片相比的优势： 减少血液、黏液干扰，提高样本质量。 细胞分布更均匀，漏诊率更低。 2.其他部位应用 泌尿系统：检测膀胱癌、尿路上皮病变。 呼吸道：痰液或支气管刷检标本的肺癌筛查。 体腔积液：胸腹水中的癌细胞检测。 二、适用人群 1. 宫颈癌筛查推荐人群 女性21岁以上：建议开始定期筛查（具体频率依指南和风险而定）。 HPV阳性患者：液基细胞学联合HPV检测（如TCT+HPV联合筛查）。 有异常症状者：如性交后出血、不规则阴道出血、慢性宫颈炎等。 高危人群： 多个性伴侣或性伴侣高危HPV感染。 吸烟、免疫力低下（如HIV感染者）。 长期口服避孕药或雌激素治疗者。 2. 其他适用情况 疑似泌尿或呼吸系统肿瘤：如无痛血尿、长期咳血等。 体腔积液待查患者：排除恶性积液。 |
| 设备的功能要求 | 1、采用中文按键式操作平台，设备操作简便、人性化； 2、设备可靠，运行稳定； 3、自动加样，可精确转移各位点标本至相应位置，每次可处理多份样本； 4、自动独立染色，染液一次性使用，避免标本交叉污染，保证制片的一致性，无批间差； 5、沉降式制片，自动染色连续化，批量化和标准化，染色时间小于30分钟； 6、具备缺液报警功能，自动检测试剂量，有效避免人为错误； 7、中文报告系统，具备多机联网功能，可打印病历登记本等相关报表； |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 无。 |
| 软、硬件的 配置要求 | 无。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）